广东正升建筑有限公司

ALC墙板供应招标书

广东正升建筑有限公司

二O二二年四月

# 第一部分投标邀请函

# 广东正升建筑有限公司就广州市白云区亭岗生物基产品总部及数字研发中心项目ALC墙板供应，现邀请合格的投标人参加投标报价,有关事项如下：

## 一、招标项目基本情况

- 1、工程名称： 广州市白云区亭岗生物基产品总部及数字研发中心 项目

- 2、供应要求：详见招标人需求

- 3、供应地点： 广州市白云区亭岗生物基产品总部及数字研发中心项目内

- 4、建筑面积：   5万 ㎡

- 5、供应时间：  180 天（日历天）

- 6、ALC墙板（暂定量）：5000立方，

## 二、获取招标文件的时间、地点、方式

（一）获取招标文件时间：2022年4月23日

（二）获取招标文件地点：广州市天河区寺右万科中心4楼广东正升建筑有限公司

（三）获取招标文件方式：电子邮件收取，附ALI墙板图纸

## 三、递交投标文件时间、投标截止

- 递交投标文件时间：2022年5月29日17:30前

- 投标截止时间：2022年5月29日17:30前

- 投标文件邮寄地点：广州市天河区寺右万科中心4楼广东正升建筑有限公司 联系人：黄伟峰13727972858、梁伟亨13902261115、许延龙18675896936黄创杰16675289318、吴锡宏13502491424

## 四、招标人名称、现场勘查地址和联系方式

现场勘查地址：白云区石门街中关村信息谷创新中心对面广东正升工地

现场勘查联系人：吕松亮13632765136、梁伟亨13902261115

- 招标答疑联系人

- 招标答疑联系人：许延龙18675896936

# 第二部分 投标人须知

- 投标文件格式

- （1）所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

- (2)投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等。

## 投标文件的编制

- 投标报价 :投标人应根据招标文件中招标人需求书中的要求，对照投标报价表格式规定的填报内容进行报价。

## 投标文件的密封和标记、递交及修改与撤回

- (1)投标文件的标记和密封

- 投标文件应包装，加封贴条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

- 投标文件的任何涂改或修正，必须由投标人代表签字确认。

- 投标文件密封后需加盖骑缝章或投标人代表签字。

- (2)投标文件的递交

- 所有投标文件应在投标截止时间前送达。

- 招标人将拒绝以下情况的投标文件：

- 未按要求密封的；

- 迟于投标截止时间递交的。

- 招标人不接受电报、电话、传真方式投标。

- 招标人对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

# 第三部分 招标人需求

## 一、供应标准

- （1）每次招标人提前30天下单，必须按实按要求送货到工地。

- （2）投标人供应产品质量必须符合国家或行业质量标准。

## 二、交货验收方式

- （1）交接验收必须合同版本要求验收。

- （2）交接地点：广州市白云区亭岗生物基产品总部及数字研发中心项目内。

- （3）交接手续： 甲、乙双方工作人员对数量和质量均认可后，签名确认。

## 三、两种结算报价方式

## 1）预付款结算方式

## ①本工程招标方每次下一栋楼的订单，预付款为每批订单总金额的 10 %，投标人收到预付款后，必须在一个月内生产完毕存放好。

## ②每次出货前提前支付该批货的货款，乙方按要求准时将货物运送到甲方项目指定位置堆放好（预付款在首批货款中扣除）。

- 2）月结付款方式：月结100%的付款方式

## ①本工程招标方每次下一栋楼的订单，预付款为每批订单总金额的 10 %，投标人收到预付款后，必须在一个月内生产完毕存放好。预付款在首批货款中扣除。

- ②双方约定每个自然月为供货周期，次月5-10日为对账期，经甲、乙双方对确认无误后，甲方开具结算单作为结算依据，同时收回乙方手中送货单的回单。

- ③货款的支付：月结100%。并于第四个月月底全部付清。以此类推。

- 备注：乙方收款时，必须开具13%增值税专用发票，否则甲方有权拒付款而无需承担任何责任。因发票不合法、不规范、砖质量不合格等产生的一切经济、法律责任及费用由乙方承担。

- 四、原材料要求：

- （1）水泥应符合 GB175 的规定。

（2）生石灰应符合 JC/T621 的规定。

（3）砂应符合 JC/T62 的规定。

（4）钢筋应符合 GB/T149 ·1、GB/T701 或 JC/T540 的规定。

（5）铝粉膏应符合 JC/T407 的规定。

（6）铝粉应符合 GB/T2085·2 的规定。

（7）石膏应符合 GB/T5483 或 GB/T3785 的规定。

（8）钢筋防锈剂、专用外加剂、修补材料应符合相应标准的规定。

（9）工业废弃物应符合相应标准的规定,其放射性水平应符合 GB656 的规 定,并经检验方可用于生产

五、钢筋网片构造

（1）ALC 隔墙板宜采用双层钢筋网片，当隔墙板满足承载力要求、厚度不 大于 150mm、长度不大于 3000mm 时，可采用单层网片，网片宜置于隔墙板厚 度中央。

（2）纵向钢筋配筋量应不少于 4 根直径 4mm 的钢筋，纵向钢筋的保护层厚 度允许范围为 10mm~25mm。

（3）钢筋网片端部应至少有一根横向钢筋，其与板端面的距离为不大于 20mm；其他部位的横向钢筋间距应不大于 750mm；横向钢筋直径不小于 4mm。

（4）钢筋网笼或网片应采用钢筋防锈剂进行防锈涂层处理。端面若有外露钢筋，应采用钢筋防锈剂进行防锈处理

- 六、合同版本

ALC蒸压加气墙板购销合同

需方：广东正升建筑有限公司（以下简称甲方）

供方：____________________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，遵守平等、自愿和诚实信用的原则，甲乙双方就白云区白云湖东侧保利项目工程的ALC加气混凝土墙板购销事项协商一致条款，以资共同信守。

第一条  材料名称、规格、质量等级、数量、单价、金额：

| 材料名称 | 质量等级 | 长度（mm） | 宽度（mm） | 厚度（mm） | 计量 单位 | 单价 （元/M3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ALC蒸压加气墙板 | A5.B06 | 1800*6000 | 600 | 100 | 立方 |  |
|  | A5.B06 | 1800*6000 | 600 | 150 | 立方 |  |
|  | A5.B06 | 1800*6000 | 600 | 200 | 立方 |  |
|  | A5.B06 | 1800*6000 | 600 | 220 | 立方 |  |
| 价税合计总金额（大写）： 元整 |  |  |  |  |  |  |

备注：

- 以上产品为机制打包产品，价格为货到甲方工地指定地点卸车价，此价格包括但不限于乙方生产供应材料的人工费、材料费、机械费、包装费、运输费、装卸车费、税费、保险、预期的市场价格涨跌等所有费用。

- 调价机制：以上报价是以2021年5月份月度«广州市建筑工程造价信息»公布的地区材料价格为基准价，材料价格涨幅在± 3  %之内（含3 %）不做调整。如供货当月«广州市建筑工程造价信息»公布的地区材料价格涨幅超过  3  %/时调整超过部分价差，调整价差金额在结算款当月合并金额支付或扣减。具体公式如下：

- 调增单价：差价=信息价-基准价*（1+ 3  %）

- 调减单价：差价=信息价-基准价*（1- 3 %）

- 第二条  质量要求、技术标准按国家现行标准执行：

1）、应符合ALC加压蒸汽墙板国家标准《蒸压加气混凝土板》（GB/T15762-2020）

、《建筑材料放射性核素限量》GB 6566规定，强度、干密度、干燥收缩值、抗冻性、导热系数和放射性必须符合规定要求，尺寸偏差、外观质量等指标必须符合质量等级要求。符合(A5.0B06)合格技术要求，符合国家民用建筑节能条例要求，保证供货产品龄期为5天以上，保证供货产品的质量和样板砖一致。

2）乙方（免费）提供产品送检样品，送检批次必须符合工程所在地质检站要求，(具体参照政府检测指南及建筑工程节能质量管理手册)并满足甲方资料需求。初次送检费用由甲方负责，如因送检不合格造成重复检测的费用由乙方承担。乙方提供的送检样品必须是完全符合《蒸压加气混凝土砌块》国家现行质量标准。

3）甲方有权拒收乙方所供有质量问题、有缺陷的材料。乙方负责由于自身质量问题及供货不及时所造成甲方的停工窝工等损失符。

4）乙方所选用的钙质或硅质、水泥、石灰、矿渣、粉煤灰、铝粉等原材料必须符合国家及行业标准。产品质量（含外观质量）必须满足设计、环保、国家规范验收等标准或要求，进场验收、取样检验结果均应符合现行国家标准及规范要求。

第三条交货单位、交货时间、交货方法、运输方式、及交货地点。

- 1）交货单位：                              。

- 2）交货方法：乙方送货（负责卸车）。

- 3）交货时间：甲方提前1天以微信的方式提供书面采购计划给乙方。乙方须在规定的时间内严格按甲方规定的时间、数量、规格型号等将货物运到汕尾市海丰县梅陇镇正升首府工地指定位置并堆放整齐。运输和装卸期间的一切安全责任事故全部由乙方负责。

- 4）乙方同时应以最适宜的保护产品性能、质量的运输方式运送，对于货物运送到指定地点并验收合格之前发生的一切损坏（包括外观、性能等方面）、数量损失等均由乙方自行承担。

- 第四条  验收标准、方法及提出异议的期限：

- 1）甲方指定人员按合同产品的现行国家标准验收，乙方交付的货物应当完全符合合同约定的规格、质量要求。否则甲方有权拒收，由此引起的风险由乙方承担。经双方清点核实后，以双方书面签字认可的数量为准。

- 2）外观验收：目视产品质量是否存在质量问题。如有，甲方24小时退货。

- 3）产品约定尺寸检测标准：尺寸大小，长度正负不能超过合同约定值的4mm,宽度不能超过2mm,否则，甲方作退货处理；砌块缺角、断裂超过1%，甲方作退货或扣除处理，退货的所发生的一切费用全部由乙方承担。附表：尺寸允许偏差表

尺寸偏差允许值

| 偏差项 | 偏差值（mm） |
| --- | --- |
| 长度 L | - ±4 |
| 宽度 B | -4 ~ 0 |
| 厚度 D | -3 ~ 1 |
| 侧向弯曲 | ≤L/1000 |
| 对角线差 | ≤L/600 |
| 表面平整 | ≤3 |

- 4）甲方的签收和验货不免除乙方合同乙供材料送检不合格的责任。

- 第五条  结算及付款方式：

## 1）预付款结算方式

## ①本工程招标方每次下一栋楼的订单，预付款为每批订单总金额的 10 %，投标人收到预付款后，必须在一个月内生产完毕存放好。

## ②每次出货前提前支付该批货的货款，乙方按要求准时将货物运送到甲方项目指定位置堆放好（预付款在首批货款中扣除）。

- 2）月结付款方式：月结100%的付款方式

## ①本工程招标方每次下一栋楼的订单，预付款为每批订单总金额的 10 %，投标人收到预付款后，必须在一个月内生产完毕存放好。预付款在首批货款中扣除。

- ②双方约定每个自然月为供货周期，次月5-10日为对账期，经甲、乙双方对确认无误后，甲方开具结算单作为结算依据，同时收回乙方手中送货单的回单。

- ③货款的支付：月结100%。并于第四个月月底全部付清。以此类推。

- 备注：乙方收款时，必须开具13%增值税专用发票，否则甲方有权拒付款而无需承担任何责任。因发票不合法、不规范、砖质量不合格等产生的一切经济、法律责任及费用由乙方承担。

- 4）乙方账户：乙方单位名称

- 开户行

- 账号

- 第六条  违约责任：

- 乙方必须保质保量及时组织供应，甲方应提前1天提供需求计划给乙方，若乙方没有在指定时间内送达的，每延误一天扣罚当月货款总金额的1‰做为违约金，若乙方逾期两天未将材料送到施工现场的，甲方有权终止合同甲方有权另行采购，乙方不得有异议。

- 其它约定事项：

- 甲方提供堆放场地且道路畅通，并及时做好相应的验收工作，出现问题及时协商解决。

- 乙方价格高于市场价经协商不成时，甲方有权终止本合同。

- 乙方必须遵守需方质量/环境/职业健康安全管理体系的相关规定，乙方人员进入施工现场必须遵守甲方现场的各种规章制度，因乙方原因造成的事故由乙方自行承担，并承担由此给甲方造成的损失。

- 如遇不可抗拒力因素和其它不可预见事故发生而无法履行合同时，经双方协商同意，可免除承担违约责任。

- 、供货到现场甲方指定位置并卸货验收前所有安全责任及费用均由乙方负责。

- 本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决，若双方无法协商一致，可向甲方所在地人民法院起诉。

- 第九条 本合同一式陆份，甲方叁份，乙方叁份，甲乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）：广东正升建筑有限公司      乙方（盖章）：

地址：                                  地址：

法定代表人或委托人（签字）：            法定代表人或委托人（签字）：

# 投标文件格式

- 投标报价表

必须按招标人要求格式报价；不按格式报价者将视为弃标。

投标报价单

| 序号 | 材料名称 | 质量等级 | 规格型号（宽*厚） | 计量单位 | 预付款单价 | 月结单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALC蒸压加气墙板 | A5.0B6 | 600*100 | 立方 |  |  |  |
| 2 |  | A5.0B6 | 600*150 | 立方 |  |  |  |
| 3 |  | A5.0B6 | 600*200 | 立方 |  |  |  |
| 4 |  | A5.0B6 | 600*220 | 立方 |  |  |  |
| - 备注 结算及付款方式： ## 1）预付款结算方式： ## ①本工程招标方每次下一栋楼的订单，预付款为每批订单总金额的 10 %，投标人收到预付款后，必须在一个月内生产完毕存放好。 ## ②每次出货前提前支付该批货的货款，乙方按要求准时将货物运送到甲方项目指定位置堆放好（预付款在首批货款中扣除）。 - 2）月结付款方式：月结100%的付款方式 ## ①本工程招标方每次下一栋楼的订单，预付款为每批订单总金额的 10 %，投标人收到预付款后，必须在一个月内生产完毕存放好。预付款在首批货款中扣除。 - ②双方约定每个自然月为供货周期，次月5-10日为对账期，经甲、乙双方对确认无误后，甲方开具结算单作为结算依据，同时收回乙方手中送货单的回单。 - ③货款的支付：月结100%。并于第四个月月底全部付清。以此类推。 - 备注：乙方收款时，必须开具13%增值税专用发票，否则甲方有权拒付款而无需承担任何责任。因发票不合法、不规范、砖质量不合格等产生的一切经济、法律责任及费用由乙方承担。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位（法人公章）：

授权代表（签    名）：

日   期：    年    月     日